# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.04.2021 № 281

Об утверждении нормативов состава сточных вод на территории

Жирновского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", соглашениями о передаче осуществления части полномочий администраций поселений Жирновского муниципального района администрации Жирновского муниципального района, администрация Жирновского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод на территории Жирновского муниципального района (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Жирновские новости» и размещению на официальном сайте Жирновского муниципального района.

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации Жирновского муниципального района  А.Е.Линькова.

Первый заместитель главы администрации

Жирновского муниципального района                                                                 П.Н.Мармура

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Жирновского муниципального

района

от 02.04.2021 № 281

Нормативы состава сточных вод

на территории Жирновского муниципального района

| Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты | Погрешность, чувствительность метода | НД на методы испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 845 | ± 76 (50-25000) | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд.2011 г.) |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 4,5 | ± 1,4 (3 и более) | ПНД Ф 14.1:2.110-97 (изд.2004 г.) |
| ПАВ (анионактивные) | мг/дм3 | менее 0,015 | (0,015-0,250) | ПНД Ф 14.1:2.15-95 (изд.2004 г.) |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | 0,028 | ± 0,01 (0,005-50) | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (изд.2012 г.) |
| БПК-5 | мгО2/дм3 | 2,8 | ± 0,7 (0,5-1000) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (изд.2004 г.) |
| Растворённый кислород | мгО2/дм3 | 9,2 | ± 0,9 (1,0-15) | ПНД Ф 14.1:2.101-97 (изд.2004 г.) |
| ХПК | мгО2/дм3 | 11,4 | ± 2,7 (4,0-80,0) | ПНД Ф 14.162.100-97 (изд.2004 г.) |
| Катион аммония | мг/дм3 | 4,6 | ± 1,0 (0,5-5000) | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд.2011 г.) |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 0,36 | ± 0,13 (0,2-100) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2009 г.) |
| Сульфат-ионы | мг/дм3 | 242 | ± 36 (0,5-2000) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2009 г.) |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 185 | ± 17 (0,5-2000) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2009 г.) |
| Железо общее | мг/дм3 | менее 0,05 | (0,05-10) | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011 г.) |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,16 | ± 0,04(0,002-4,0 и более) | ПНД Ф 14.1:2.109-97 (изд.2004 г.) |
| Жиры | мг/дм3 | 5,8 | ± 1,0 (0,5-50,0) | ПНД Ф 14.1:2.122-97 (изд.2011 г.) |
| Фосфат-ионы | мг/дм3 | 3,2 | ± 0,3 (0,05-1,0 и более) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2009 г.) |